Прокуратура Балтачевского района РБ разъясняет:

Рассмотрен вопрос об оформлении исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

В частности, напоминают, что состав исполнительной документации и порядок ее ведения утверждены приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр.

В состав исполнительной документации включаются исполнительные геодезические схемы (чертежи), выполненные на основании рабочей документации, фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и согласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.